Приложение 3
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Капитальный ремонт здания прачечной
ГБУ Республики Крым «Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов» по адресу: 297600, Республика Крым, г. Белогорск, ул. Дубинина, 12а
1. Общие положения
	№
пункта
	Наименование 
	Информация

	1. 

	Требования к используемому товару, материалам.
	Товар, строительные материалы должны быть новыми, которые не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. 

	2. 
	Коды объекта закупки:
	ОКВЭД2 – 41.20

ОКПД2 – 41.20.40.000




	
	Код  ОКПД-2 в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории, подкатегории;

	


2. Основные требования к объекту закупки
Перечень, объем закупаемых работ
Полный перечень и объем выполняемых Работ указан в Локальных сметных   расчетах.

Функциональные, технические и качественные характеристики,
 эксплуатационные характеристики объекта закупки
Работы выполняются в соответствии с настоящей Технической частью, с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, ПУЭ, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федерального Закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»;
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004;
- СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;
- СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве».  Часть 1. Общие требования; 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. Строительное производство;
Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны соответствовать противопожарным требованиям, требованиям технического регламента пожарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», требованиям настоящей Технической части.
Материалы, применяемые в ходе производства Работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов. Документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов. 

Порядок и условия выполнения работ
Работы осуществляются в условиях действующего здания. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу.  В процессе выполнения и при сдаче-приемке работ осуществлять ежедневную уборку места производства работ и прилегающей непосредственно к нему территории, ежедневный вывоз мусора и содержание в надлежащем порядке мест выполнения работ, не допускать проникновение пыли в прилегающие помещения.
 При выполнении Работ Подрядчик должен:
1.  Провести инструктаж работникам, работающим на высоте, по технике   безопасности с оформлением соответствующих документов.
2.  Предоставить Заказчику вместе с результатом Работ всю исполнительную документацию.
Выполнение Работ должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника Подрядной организации.
Проживание работников Подрядчика на территории имущественных объектов Заказчика не предусмотрено. Заказчик на время выполнения Работ помещения для проживания работников Подрядчика не предоставляет.

Требования к результатам закупки
	Результатом закупки является выполнение работ по объекту: Капитальный ремонт здания прачечной ГБУ Республики Крым «Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов» по адресу: 297600, Республика Крым, г. Белогорск, ул. Дубинина, 12а, в полном объеме в соответствии с Технической частью проектно-сметной документации. Результат работ должен соответствовать смете, прошедшей экспертизу в полном объёме и предъявляемым требованиям, подрядчик предоставляет акты освидетельствования  всех скрытых работ, сертификаты соответствия на все применяемые материалы.  

 ПРИЛОЖЕНИЯ (размещены отдельными файлами в электронном виде):
 Проектно-сметная документация.






